ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОРОБОК «ЗЭУ»

| Контактная информация для общения с Заказчиком |
| --- |
| Название фирмы |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail |  |

| Общая информация по сети, в которой будет проложен кабель 6-500 кВ |
| --- |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  |
| Ток нагрузки на каждую цепь («нитку») кабеля, А |  |
| Ток трехфазного КЗ в сети, кА |  |
| Ток однофазного КЗ в сети, кА (указывать для сетей с заземленной нейтралью) |  |

| Общая информация по силовому однофазному кабелю 6-500 кВ |
| --- |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ |  |
| Длина кабеля, км |  |
| Сечение жилы, мм2 |  |
| Сечение экрана, мм2 |  |
| Материал жилы (Cu, Al) |  |
| Способ прокладки кабеля (в ряд, в треугольник) |  |
| Расстояние «в свету» между фазами кабеля, см (указывать только при прокладке в ряд) |  |
| Предполагаемые производители кабеля |  |

| Заказ на изготовление электромонтажных коробок |
| --- |
| Коробки транспозиции с ОПН: требуемое число коробок место установки (на открытой площадке, в помещении, в подземном колодце, другое) |  |
| Коробки концевые с ОПН: требуемое число коробок место установки (на открытой площадке, в помещении, в подземном колодце, другое) |  |
| Коробки концевые без ОПН: требуемое число коробок место установки (на открытой площадке, в помещении, в подземном колодце, другое) |  |
| Необходимость проверки выбранной Вами схемы заземления экранов фаз кабеля, есть/нет |  |